2023 4월 23 시험

문제는 크게 어려운것은 아니라고 생각이 되고요

18문제 출제, 점수분포가 7점~4점으로 되어 있고

제 기억에 남는 문제는

1. 설명을 하고 나서 답을 묻는 문제: ●
가. 시퀀스제어, 나. 인트록제어

2. 프라이밍, 포밍 발생시 조치 사항을 3가지 적어라 ●

3. 증기트랩을 부착시 좋은점은 ●

4. 화염검출기 가. 설명하라 나. 종류 3가지 적어라 ●

5. 나열된 보온재중 높은것부터 순서대로 적어라 3가지 나옴 ●

세라믹화이버 펄라이트 폴리우레탄폼

6. 보기로 에너지 종류 열거하고 이중 ●

가. 신에너지   나, 재생에너지를 찾아 기호를 적어라

7. SOOT, , , 발생원인을 3가지 적어라●

8 탈기기 목적: 용존산소 제거●

9. 발열량 큰거 부터 적어라 B-C C> B-C A> 등유> 휘발유, △

(등유하고 휘발유 순서 틀려서 반점수라고 주는지 궁금하내요)

10. 배출가스 계산하는 문제 ?

가스량 없이 도표에 공기비1.2, 이론공기량 값(기억안남), 이론연소공기량: 값(기억안남)

위의 값을 가지고 Gd구하여 가스량에 넣고 계산하였음?

11. 벽돌과 보온재(?) 사이 벽체 온도 구하는 문제 ?

12. 보일러 효율구하기 ?

13. 배기가스 풀이 문제인데 절감효율은 구하라하여

연료비 절감이 6%되어서 답을 94%로 적음, 답을 잘 못 적은 것 같음?

14. 에틸렌 (분자기호 없음, 에틸알콜이라는 내용있음) 완전연소시 공연비를 구하라: X 7점

분자기호 몰라서 C2H6으로 문제풀이함: 틀림

15. 맛대기 용접 응력관련 문제 백지X

16. 열역학 정압비열 압력일정하고 부피2배 증가... Cp=Cop+RT...백지X

17. 피토관 330mmH2O 나오고 유속구하라 문제-풀었지만 틀린듯 X

18. 연소공학 문제문제 백지 X 7점