에너지관리기사 필기 계측방법 P459  문제 45번

(참고 및 풀이 추가)

45) 물속에 피토관을 설치하였더니 전압이 12mH[eqn: {} _{2}]O, 정압이 6mH[eqn: {} _{2}]O 이었다.

이때 유속은 약 몇 m/s인가?

① 12.4          ② 10.8            ③ 9.8             ④ 7.6

참고) 1mmH[eqn: {}_{2}]O=1kg/m[eqn: {}^{2}]

풀이) 유속(V) = [eqn: sqrt {2gh}]  = [eqn: sqrt {2g {P} over {gamma }}]

= [eqn: sqrt {2 TIMES 9.8 LEFT [ m/s ^{2} RIGHT ] TIMES {LEFT ( 12-6 RIGHT ) TIMES 1000 LEFT [ mmH _{2} O=kg/m ^{2} RIGHT ]} over {1000 LEFT [ kg/m ^{3} RIGHT ]}}]

= 10.84 [eqn: LEFT [ m/s RIGHT ]]                                            답 ②