1. 스테판-볼츠만상수 : 5.67x[eqn: 10 ^{-8}](W/m[eqn: {}^{2}]k[eqn: {}^{4}])

2. 위의 상수는 계산을 편히 하기 위해 다음과 같이 자유자재로 표시할 수도 있습니다

5.67x[eqn: 10 ^{-8}](W/m[eqn: {}^{2}]k[eqn: {}^{4}])

= [eqn: {5.67} over {10 ^{8}} = {5.67} over {LEFT [ LEFT ( 10 RIGHT ) ^{2} RIGHT ] ^{4}} = {5.67} over {100 ^{4}}] (W/m[eqn: {}^{2}]k[eqn: {}^{4}])

3. 방출열량(Q)=스테판볼츠만상수x절대온도4제곱의차x면적x방사율

= 5.67x10[eqn: {}^{-8}]x[eqn: LEFT ( t _{2}^{} ` ^{4} -t _{1}^{```4} RIGHT )]x면적x방사율(=1)

= 5.67x10[eqn: {}^{-8}]x[eqn: LEFT [ LEFT ( 55+273 RIGHT ) ^{4} -(20+273) ^{4} RIGHT ]]x1  [eqn: RARROW 섭씨온도를`절대온도로`환산]

4. 위의 계산식은 2번과 같이 바꿀 수 도 있습니다

방출열량(Q)=스테판볼츠만상수x절대온도4제곱의차x면적x방사율

= 5.67x10[eqn: {}^{-8}]x[eqn: LEFT ( t _{2}^{} ` ^{4} -t _{1}^{```4} RIGHT )]x면적x방사율(=1)

= [eqn: 5.67 TIMES LEFT [ LEFT ( {t _{2}} over {100} RIGHT ) ^{4} - LEFT ( {t _{1}} over {100} RIGHT ) ^{4} RIGHT ] TIMES 0.2 TIMES 1]

= [eqn: 5.67 TIMES LEFT [ LEFT ( {55+273} over {100} RIGHT ) ^{4} - LEFT ( {20+273} over {100} RIGHT ) ^{4} RIGHT ] TIMES 0.2 TIMES 1]

5. 위의 계산방식이 복잡하시면 2식을 이용하여 쓰시고

계산기 값을 그대로 쓰시면 됩니다