에너지관리기사 필답형 중복출제

순위	출제연월	내 용	중복출제연도
1	13년 1회 2번	노즐 출구속도 구하기	13년/3회, 22년/4회
2	13년 1회 12번	펌프의 비교회전도 공식쓰기	17년/2회, 21년/2회
3	13년 2회 4번	열전대 구비조건 3가지 쓰기	19년/1회
4	13년 2회 8번	보일러 상당증발량 구하기	19년/3회, 20년/4회
5	14년 2회 6번	구형 용기안의 공기 체적 구하기	10년/3회, 21년/2회
6	14년 2회 9번	연관의 전열면적 구하기	17년/2회
7	14년 2회 10번	단열재 두께 구하기	10년/3회
8	14년 3회 8번	보일러 분출량 구하기	24년/4회
9	14년 3회 9번	중공원관의 손실열량/중간지점온도	24년/4회
10	15년 1회 2번	프로판의 이론공기량 구하기	19년/3회
11	15년 1회 6번	청관제 주입 목적 4가지 쓰기	18년/1회, 22년/2회
12	15년 1회 7번	집진장치의 종류 6가지 쓰기	17년/2회, 19년/3회, 22년/1회
13	15년 1회 9번	강제순환식 수관보일러 2개 쓰기	10년/3회, 20년/4회
14	15년 2회 6번	수냉로벽 설치시 장점 4개 쓰기	22년/4회
15	15년 2회 7번	복사대류/자연대류 전열량	18년/4회, 21년/4회
16	15년 2회 8번	수관식보일러의 유동방식 3개쓰기	22년/1회
17	15년 2회 9번	배기가스량 및 손실열량 구하기	20년/4회
18	15년 3회 2번	수트, 분진, 매연 발생원인 4가지?	19년/2회
19	16년 1회 13번	구형 용기안의 공기 체적 구하기	10년/3회, 14년/2회
20	17년 2회 1번	오리피스 유량 구하기	21년/1회
21	17년 2회 4번	배기가스분석에 따른 공기비계산	22년/1회
22	17년 2회 5번	연관의 전열면적 구하기	14년/2회
23	17년 2회 10번	캐비테이션 방지법 4개 쓰기	11년/2회, 21년/2회
24	17년 2회 12번	펌프의 비교회전도 공식 쓰기	21년/2회
25	18년 2회 1번	감압밸브 설치시 주의사항 5개?	22년/4회
26	18년 2회 4번	피토관에서의 정압 구하기	22년/1회
27	18년 2회 9번	석유환산톤 구하기	21년/4회
28	19년 1회 12번	이중벽의 전열량과 온도 구하기	23년/1회
29	19년 2회 3번	과열증기의 장점 3가지 쓰기	17년/1회

순위	출제연월	내 용	중복출제연도
30	19년 2회 8번	피토관(동압)의 유속 구하기	16년/3회
31	19년 3회 7번	피토관(전압/정압)의 유속?	24년/2회
32	20년 1회 11번	내화벽돌의 두께 구하기	23년/4회
33	20년 2회 4번	터널요의 구성요소 4가지?	16년/2회
34	20년 3회 2번	시퀀스/피드백제어 설명하기	16년/1회, 19년/1회, 23년/4회
35	20년 3회 4번	관류보일러 종류 3가지 쓰기	10년/3회, 11년/2회, 17년/1회
36	20년 4회 1번	실제배기가스량 구하기	15년/2회
37	20년 4회 3번	보일러 상당증발량 구하기	19년/3회
38	20년 4회 4번	기수분리기 종류 5가지 쓰기	12년/1회, 24년/1회
39	20년 4회 10번	강관의 열전도저항 계산하기	13년/2회, 16년/3회
40	21년 1회 3번	복사난방의 장점 4개 쓰기	12년/3회, 16년/2회, 24년/2회
41	21년 1회 6번	오리피스 유량 구하기	17년/2회
42	21년 2회 1번	신/재생에너지 구분하여 쓰기	11년/3회, 17년/2회
43	21년 2회 2번	캐비테이션방지법 5가지 쓰기	11년/1회, 17년/2회
44	21년 2회 3번	과열증기 장점 3가지 쓰기	14년/1회
45	21년 2회 5번	초음파식 유량계 장점 5가지?	18년/1회, 24년/1회
46	21년 2회 8번	탈산소제의 종류 3가지 쓰기	15년/3회, 19년/1회
47	21년 2회 11번	통풍력 증가 조건 4개 쓰기	14년/3회, 24년/4회
48	21년 2회 14번	구형 용기의 공기몰수 구하기	10년/3회, 14년/2회, 16년/1회
49	21년 4회 1번	슬래킹에 대한 설명 및 답쓰기	12년/2회, 13년/3회, 17년/1회
50	21년 4회 15번	복사대류/자연대류 전열량	15년/2회, 18년/4회
51	22년 1회 5번	강판의 효율 구하기	10년/2회, 14년/2회
52	22년 1회 9번	배기가스분석에 따른 공기비계산	17년/2회
53	22년 1회 15번	보일러자동제어 빈칸 쓰기	24년/2회
54	22년 1회 16번	보일러 수압시험압력 계산	19년/1회
55	22년 1회 18번	철의 부식과정 빈칸 쓰기	16년/3회, 19년/2회
56	22년 2회 6번	판형열교환기 장점 3개 쓰기	18년/4회(동영상), 19년/3회
57	22년 4회 4번	구형고압 반응용기 열손실계산	10년/2회, 16년/1회
58	22년 4회 7번	노즐출구속도 계산	13년/1회

순위	출제연월	내 용	중복출제연도
59	22년 4회 13번	용존산소제거 아황산나트륨계산	10년/1회, 14년/1회
60	23년 1회 4번	신/재생에너지 찾아 쓰기	20년/2회
61	23년 1회 5번	프라이밍/포밍 조치사항 3개?	12년/4회
62	23년 1회 8번	탈기기 설치목적 쓰기	19년/3회
63	23년 1회 9번	매연, 수트, 분진 발생원인 4개?	19년/2회
64	23년 1회 12번	시퀀스/인터록제어 설명	20년/1회
65	23년 1회 13번	단열재 최고사용온도 순서쓰기	22년/1회
66	23년 1회 15번	스팀트랩 장점 3가지 쓰기	19년/3회
67	23년 1회 16번	이중벽 전열량/접촉면온도?	19년/1회
68	23년 1회 18번	피토관에서 공기의 유속 구하기	18년/1회
69	23년 2회 1번	과열증기 사용시 장점 3개쓰기	17년/1회, 19년/2회, 21년/2회
70	23년 2회 4번	원통형보일러 종류 4개 쓰기	14년/2회
71	23년 2회 5번	착화지연에 대해 설명하기	13년/1회
72	23년 2회 6번	분진제거 집진장치 종류 6개?	15년/1회
73	23년 2회 7번	가마울림 방지대책 4가지 쓰기	17년/1회, 18년/1회, 22년/4회
74	23년 2회 9번	캐리오버에 대한 설명	10년/1회, 20년/3회, 21년/4회
75	23년 2회 10번	공기비 개선시 연료절감액?	15년/1회
76	23년 2회 11번	단열재 최소 두께 구하기	20년/4회
77	23년 2회 12번	공기예열기 출구온도 구하기	13년/2회(동영상유사)
78	23년 2회 13번	에틸렌 과잉공기량 계산	12년/4회(유사)
79	23년 2회 15번	증기원동소 터빈 출력 구하기	20년/4회(유사)
80	23년 2회 16번	원형관 마찰손실계수 구하기	21년/1회(유사)
81	23년 2회 18번	보일러 연료절감량 계산	14년/3회(유사)
82	23년 4회 1번	절탄기 배기가스 출구온도?	16년/1회
83	23년 4회 3번	저장설비 평균온도	18년/4회(연습문제동일)
84	23년 4회 4번	내화벽돌의 두께 계산	20년/1회
85	23년 4회 5번	프라이밍방지법 4가지 쓰기	13년/2회, 23년/1회(연습문제)
86	23년 4회 6번	증기건도 계산	15년/3회(유사)
87	23년 4회 7번	공기예열기 설치시 장점 3개?	11년/1회, 15년/3회

순위	출제연월	내 용	중복출제연도
88	23년 4회 8번	펌프의 축동력 계산	20년/4회(유사)
89	23년 4회 9번	시퀀스/피드백제어 설명	16년/1회, 19년/1회, 20년/3회
90	23년 4회 11번	플렉시블조인트 설치목적	17년/2회, 17년/4회(동영상)
91	23년 4회 12번	에틸렌 반응식 및 과잉공기량	23년 2회(유사)
92	23년 4회 13번	수관식보일러 장점 4가지 쓰기	12년/2회, 17년/4회
93	23년 4회 14번	보일러 분출량 구하기	14년/3회(유사)
94	23년 4회 15번	공기예열기 연료절감량 구하기	20년/3회(유사)
95	23년 4회 16번	폐열회수장치 단점 2가지 쓰기	11년/3회(동영상), 12년/1회(동)
96	24년 1회 1번	기수분리기 종류 5가지 쓰기	20년/4회
97	24년 1회 2번	절탄기 회수열량 계산	11년/1회, 20년/3회(유사)
98	24년 1회 4번	무기질 보온재 특징 5가지?	16년/1회
99	24년 1회 6번	비중계에서 연료의 비중 계산	11년/1회, 19년/2회
100	24년 1회 7번	보일러 내처리제 고르기	15년/3회, 19년/3회, 20년/2회
101	24년 1회 9번	인젝터 장점 및 작동순서	12년/3회
102	24년 1회 11번	역화 발생원인 4가지 쓰기	17년/2회
103	24년 1회 12번	랭킨사이클에서의 출력	22년/1회
104	24년 1회 13번	초음파 유량계의 장점 5가지?	18년/1회, 21년/2회
105	24년 1회 14번	단열재 열전도율 계산	22년/1회(유사)
106	24년 1회 16번	연료분석에 따른 이론공기량?	10년/3회, 19년/3회
107	24년 2회 2번	향류형 열교환기 전열면적?	23년/2회(유사)
108	24년 2회 4번	옥탄의 공연비 및 몰분율?	20년/4회
109	24년 2회 5번	1종압력용기 빈 칸 쓰기	20년/4회
110	24년 2회 7번	액체연료분무 연소방식 설명	19년/1회
111	24년 2회 8번	보일러 1일 분출량	14년/3회, 23년/4회
112	24년 2회 9번	보일러 약품 설명	24년/1회(유사)
113	24년 2회 10번	급수온도 상승시 연료절감량?	13년/1회
114	24년 2회 11번	복사난방의 장점 3가지 쓰기	12년/3회, 16년/2회, 21년/1회
115	24년 2회 12번	폐열회수장치 절감열량 계산	11년/1회(유사)
116	24년 2회 13번	피토관에서 유속 구하기	19년/3회(유사)

순위	출제연월	내 용	중복출제연도
117	24년 2회 14번	자동제어 빈 칸 쓰기	22년/1회
118	24년 2회 15번	연돌의 높이 구하기	21년/4회
119	24년 2회 16번	자연순환식 원리 및 명칭쓰기	22년/1회(유사)
120	24년 2회 17번	오리피스 질량유량 구하기	15년/3회(유사)
121	24년 4회 1번	비수현상방지법 3가지 쓰기	13년/2회, 20년/1회, 23년/4회
122	24년 4회 3번	저온부식 빈 칸 채우기	18년/1회
123	24년 4회 5번	통풍력 증가 조건 3개 쓰기	14년/3회, 21년/2회
124	24년 4회 6번	프로판연소 발열량차 계산?	12년/3회
125	24년 4회 7회	절탄기 공기예열기 설명	20년/2회
126	24년 4회 8번	중공원관 손실열량 및 온도?	14년/3회
127	24년 4회 10번	열전도율 낮아지는 조건 3개?	14년/2회
128	24년 4회 13번	보일러 분출량 계산	14년/3회
129	24년 4회 14번	압력계 선정 이유 쓰기	22년/2회
130	24년 4회 15번	배관의 길이 계산	21년/2회
131	24년 4회 16번	수주의 호칭지름 쓰기	12년/3회
132	24년 4회 18번	증기원동소의 터빈 출력 계산	20년/4회